## Slide 1: TROUVER l’erreur?
https://www.youtube.com/watch?v=aAAeHH82qkI

## Slide 2: Aides à la marche
Fonctionnement et ajustement

## Slide 3: Objectifs du cours
1) connaître les différents aides à la marche disponibles en pharmacie et leur utilisation.
2) faire l’ajustement des trois principaux aides à la marche en respectant les règles de santé et sécurité ainsi que les règles d’hygiène.
3) transmettre correctement les informations pertinentes à un client.

## Slide 4: fonctions
1) Diminuer l’effort et l’énergie requis pour marcher
2) Diminuer le poids sur une jambe blessée, fragile ou faible
3) Compenser un manque d’équilibre
4) Réduire les risques de chute

## Slide 5: Quatre catégories
1) Béquille
Standard

## Slide 6: Quatre catégories
1) Béquille
Canadienne

## Slide 7: Quatre catégories
2) Canne

## Slide 8: Quatre catégories
3) Marchette
Standard

## Slide 9: Quatre catégories
3) Marchette
Accessoires

## Slide 10: Quatre catégories
3) Marchette
Ambulateur ou déambulateur

## Slide 11: Quatre catégories
3) Marchette
Ambulateur ou déambulateur

## Slide 12: Quatre catégories
4) Chaise ou
fauteuil
roulant

## Slide 13: Choix de l’aide à la marche
1) État de santé (pourquoi?)
2) Âge (force)
3) Stabilité

## Slide 14: ajustement
Importance:
* Posture
* Équilibre
* Prévention des douleurs
* Optimisation de l’utilisation

## Slide 15: Ajustement et utilisation (canne)
https://www.youtube.com/watch?v=TxrZDyKOuK4
1) De quel côté?: _________________________________________
2) : _____________ : __________________
3) : _______________________________
4) Hauteur de la canne : _______________________________________

## Slide 16: Ajustement et utilisation (canne)
https://www.youtube.com/watch?v=TxrZDyKOuK4
De quel côté?: du côté de la jambe saine (diminue le poids porté par la jambe faible et permet une allure de marche naturelle)
2) Corps : bien droit Épaules : relâchées
3) Embout de caoutchouc : à 15 cm du bout du pied
4) Hauteur de la canne : le haut de la canne doit arriver au poignet
Si la canne est trop longue ou trop courte : mauvaise posture, déséquilibre, douleurs au dos, épaule, poignet et coude. Le poids est mal réparti.

## Slide 17: Ajustement et utilisation (béquille)
https://www.youtube.com/watch?v=2nQHCUo1fho
1) : ________________ : __________________
2) : cm de l’aisselle. ( doigts)
3) : ________________________ (permet d’avoir un angle
d’environ 25 degrés au coude)
4) : ________________________

## Slide 18: Ajustement et utilisation (béquille)
https://www.youtube.com/watch?v=2nQHCUo1fho
1) Corps : bien droit Épaules : relâchées.
2) Haut de la béquille : 5 cm de l’aisselle. (2 à 3 doigts)
3 ) Appui-main : au pli du poignet. (permet d’avoir un angle d’environ 25 degrés au coude)
4 ) Embout de caoutchouc : 15 cm du pied.
Si les béquilles sont trop hautes ou trop basses : efforts exagérés des épaules, des coudes et des poignets, du dos entraînant inconfort et douleurs. Il y a un risque de compression et douleur aux aisselles et engourdissements aux bras et aux mains.

## Slide 19: Pour la béquille canadienne : 1) Poignée : hauteur du pli du poignet 2) Appui de l’avant-bras : à 2 cm de l’olécrane

## Slide 20: Ajustement et utilisation (marchette)
https://www.youtube.com/watch?v=Ou4e9LW90i4
1) : __________ : ___________
2) : _______________________
3) Le corps ne doit pas toucher ____________________________ et, en général, les talons doivent être vis-à-vis ________________________________ .

## Slide 21: Ajustement et utilisation (marchette)
https://www.youtube.com/watch?v=Ou4e9LW90i4
1) Corps : bien droit Épaules : relâchées.
2) Appui-main : au pli du poignet.
3) Le corps ne doit pas toucher la barre antérieure et, en général, les talons doivent être vis-à-vis les pattes arrières.

## Slide 22: Ajustement et utilisation (fauteuil roulant)
https://www.youtube.com/watch?v=WFJrG9nwAHc
1) : _______________de chaque côté du bassin
2) Profondeur du siège : permet __________________
_________________________________________________
3) : épaules restent dans un bon
alignement et le coude forme un angle
de _________________
4) : assis au ________________, soulever pour
avoir un angle de _________degrés.

## Slide 23: Ajustement et utilisation (fauteuil roulant)
https://www.youtube.com/watch?v=WFJrG9nwAHc
1) Largeur : 4 cm de dégagement de chaque côté du bassin
2) Profondeur du siège : permet bon soutien pour la cuisse en dégageant le genou
3) Appui-bras : épaules restent dans un bon alignement et le coude forme un angle de 90 degrés.
4) Appui-pied : assis au fond du fauteuil, soulever appui-pied pour avoir un angle de 70 à 90 degrés.

## Slide 24: Maintenant à votre tour!
Placez-vous en équipe de deux
Piger une image
Prendre l’aide à la marche correspondant
Prendre une feuille par personne. Vous devrez faire l’ajustement et répondre aux questions.

## Slide 25: Panel d’expert
Chaque équipe de deux pige une lettre
Pour les cannes, vous vous divisez en 3 donc 1 – 1 – 2 personnes
Ensuite toutes les équipes ayant pigé la même lettre se regroupent. Vous enseignez aux membres de votre équipe l’ajustement de votre aide à la marche. Partager vos réponses et discutez-en pour arriver à un consensus.

## Slide 26: Retour sur l’activité

## Slide 27: Aménagement d’une salle de bain sécuritaire
Pourquoi?
a)
b)
c)

## Slide 28: Aménagement d’une salle de bain sécuritaire
Pourquoi?
a) préserver l’autonomie
b) offrir une qualité de vie
c) déficit physique temporaire
ou permanent.

## Slide 29: Types d’accessoires
Pour le bain
(faciliter l’hygiène personnelle)
Douche téléphone: minimum 6 pieds

## Slide 30: Types d’accessoires
Pour le bain
(faciliter l’hygiène personnelle)
Tapis de bain:
Pourquoi le tapis est-il courbé?
Lavable
Indicateur de température de l’eau

## Slide 31: Types d’accessoires
Pour le bain
(pour la sécurité)
Poignée d’appui de bain: non permanente

## Slide 32: Types d’accessoires
Pour le bain
(pour la sécurité)
Barre d’appui fixe
Barre d’appui mobile (ventouse)

## Slide 33: Types d’accessoires
Pour le bain
(pour la sécurité)

## Slide 34: Types d’accessoires
Pour le bain
(pour la sécurité)
Banc de bain ajustable:
Hauteur?

## Slide 35: Types d’accessoires
Pour le bain
(pour des besoins particuliers)
Planche de bain
Siège ou banc de transfert

## Slide 36: Types d’accessoires
Pour la toilette
(pour la sécurité)
Barre d’appui

## Slide 37: Types d’accessoires
Pour la toilette
(pour la sécurité)
Siège de toilette surélevé

## Slide 38: Types d’accessoires
Pour la toilette
(pour la sécurité)
Barre d’appui au mur